## Slide 1
Workshop Helpdesk Duurzaam Heiloo / Heiloo Energie
Inleiding: Doel en inrichting winkel
Basisaanpak: Stappenplan en Trias Energetica )
Bouwkundig: Isoleren/ Kozijnen
Werktuigbouw: Warmte terugwining en inregelen
Pauze 20 minuten
Ventilatie HR ketel en Warmtepomp
Elektrische stralingwarmte en witgoed
Opwekking: PV-panelen
Dropbox en ons kennissysteem

## Slide 2
100 cm
100 cm
200 cm
C
Huisstijl
520
Trap
440
120
610
610
200cm
Lees
Tafel
150
Ivm
wcd
Informatiewand
180
180
Speel
hoek
A
B
C
Voor etalage
100
150
Werkruimte
Besprekingen
Serieuze gegadigden
Andere
schaal
Sponsor zuil
A
Attentie
I
Informatie
D
Desire
A
Actie
Kringloopwinkels
voorzijde
Monster
Scherm
115
2.5 m
2 m
Ingang

## Slide 3
Trias energetica
Besparen
Duurzaam opwekken
Efficiënt opwekken
Bouwkundig
Isoleren
Dubbel glas
Deuren entree
Dakbehandeling
Zonne energie
PV panelen
Zonneboilers
Wind energie
Elektrotechnisch
LED verlichting
Integraal regelen
Witgoed
Infrarood verw.
Werktuigbouwkundig
Isolatie leidingen
Ventilatie
Waterhuishouding
Sturing verwarming/koeling
Warmte terugwinningen
Warmte koude opslag
Energieopslag
Warmtepomp
Warmte kracht koppeling
  Input:
  Inventarisatie; Wat willen we; wat hebben we nodig
  Wat verbruiken we dan met huidige gebouw en systemen
  Optimale mix zoeken met onderstaande
mogelijkheden
Stap 1 +2
Stap 3

## Slide 4
Bouwtechnische aanpassingen
Installatietechnische matregelen
Energie
besparing
Investering
Passiefhuis
Technisch huis
Laagte investering
bestaande bouw

## Slide 5
Analyse
en
Integraal
Plan
Meten
Energie
verbruik
Inventa-
risatie
Gefaseerde
Uitvoering
Monitoren
Bijsturing
Samen
Kijken wat
willen we
Ook voor
toekomst.
(MCDM)
Samen
besluiten
vervolg stap
Analyse
verbruik
Wat is er al
Wat mist er
Bouwkundige
Scan.
Installaties
en apparaten
Trias energetica
Laag hangend
fruit/ stappenplan
Technische ontwerp
deelplannen met
Besparingen en
Opwekking met
Besparing isolatie etc.
Financiële analyse
Financieringsplan
Subsidieplan
Risicoanalyse
Onderhoud etc.
Controle
Kwaliteit
leveranciers
Aanbesteden
Proces bewaken
(geen verstoring
woongenot)
Monitoring
systeem
inrichten
Aandacht gedrags-
component
Bijsturen waar
nodig
Optimaal
onderhoud
Heiloo Energie Stappenplan
1
2
3
4
5

## Slide 6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koudebrug
U-waarde (K-waarde) hoeveelheid warmte per seconde, per m² en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een wand(constructie) doorgelaten wordt. (warmtedoorgangscoëf.) U=1/ Rc of Rw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermische_geleidbaarheid
Totale warmteweerstand constructie of wand is weestanden optellen
Rc of Rw = R1+R2+ Rn (etc)
Thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingscoëfficiënt (symbool λ) is materiaalconstante die aangeeft hoe goed het materiaal warmte geleidt.
R = d (dikte)/ λ)
De warmteweerstand (symbool R) van een laag materiaal is afhankelijk van de thermische geleidbaarheid en de dikte (d) van de laag. De relatie is: :
Bouwkundig: Isoleren

## Slide 7
Wet va Ohm U= I*R
U (spanning) = stroom * Weerstand
220Volt = 2 Ampère *110 Ω ohm
Vermogen P = 220 V * 2 Amp = 440 W
Als kachel van 440 W 1 uur brand is dat 440 kWh (arbeid)
220 V
0 V
Ampère
dV =220 V
d = dikte materiaal en Rc=d/ λ
Temp verschil = warmtestroom * Rc
T verschil (k) = q (w/m2) *Rc (m2K/w)
Warmteoverdracht n = Temp verschil* Rc
Warmtestroom altijd van hoge naar lage temp.
Serie van weerstanden bij muur
R1 + R2 + R3
Parallel is koudebrug
Drukverlies 3 leidingen
naast elkaar
1/R1
1/R2
1/R3
+
+
Basisbegrippen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermische_impedantie
http://energyconsulting.nl/nl/utilities/pompen/theorie_pompen
geleiding/ conductie
Pompen en ventilatoren drukval is afhankelijk van
weerstandscoëfficiënt (kw), snelheid (v) en
dichtheid (ρ): Δp = kw x 1/2 x ρ x v2
Gedwongen stroming convectie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_weerstand_(eigenschap)
PPP
P
Δp = kw x 1/2 x ρ x v2

## Slide 8
Tonzon
Vloer en bodem
Lucht isolator
Reflectie
(ook radiatorfolie)
WWW.isototaal.nl
www.fabercelbeton.nl/schuimbeton-celbeton.html en https://toprenovloer.nl
Bouwkundig: Isoleren
www.innovatievematerialen.nl/index.php/rentovloer?id=116

## Slide 9
Bouwkundig: Isoleren dak
Materiaal van oa.
Unilin
Isover
Kingspan
Voor doe het zelf:
Film van Gamma
Diverse ander filmpjes

## Slide 10
http://botramenendeuren.nl/
Kozijnen
Hout
Aannemer o.a. Kops
Kunststof
Aannemer of
www.botramenendeuren.nl
www.sama.nl
Aluminium
Aannemer
Alleen glas
www.glashandeldekroon.nl
Doet ook kozijnen
en Duco ventilatie
Bouwkundig: Isoleren
Veel informatie over glas:
www.uniglas.de/760.html
Bibliotheek
www.uniglas.de/763.html
Glas ABC
Zie ook: www.benevers.nl
www.uniglas.de/736.html
Brochures

## Slide 11
Werktuigbouwkundig (convectie)
Warmte terugwinning/ warmtewisselaar
www.joostdevree.nl/shtmls/warmtewisselaar.shtml
T1B
T2B
T2A
T1A
www.duurzaammbo.nl/warmtewisselaars
vrije convectie: beweging door verandering van de dichtheid, temperatuur; voorbeeld: stijgende warme lucht bij radiator.
gedwongen convectie: het fluïdum Door bijv. ventilator of pomp.
Pan op gas

## Slide 12
Inregelen op de voetventielen; onderblokken of (thermostatische) radiatorkranen.
Principe weerstand leiding. Laatste krijgt minste water. Denk ook aan ontluchten.
Klein ventilatoren die lucht sneller langs radiatorplaten. Werkt het beste als inregeling goe is.
Radiator 2
Radiator 1
Pomp
Leidingweerstand
Voorbeelden
Radiator folie; werk met reflecterend aluminium

## Slide 13
Ventilatie
Indeling (Wikipedia)
1Ongecontroleerde ventilatie (door kieren)
2Gecontroleerde ventilatie
  2.1Natuurlijke ventilatie (roostertje dicht of open)
  2.2Mechanische ventilatie (met ventilatoren)
3. Typen systemen
  3.1Type A: natuurlijke ventilatie
  3.2Type B: toevoer met ventilatoren
  3.3Type C: afzuiging met ventilatoren
  3.4Type C vraaggestuurd
  3.5Type D: balansventilatie
http://www.duco.eu/nl-home

## Slide 14
Ventilatie; punten van aandacht
Weinig roosters slechte lucht uit kruipruimtes e.d. of koolmonoxide
Aan- en afvoerroosters niet vlak bij elkaar plaatsen
Ventilatie onder de deur mengt niet met warme lucht boven
Afvoer van vocht etc. verloopt slecht en een vertrek ruikt muf (ook met open ramen)
Muren laten geen lucht door, maar nemen veel vocht en warmte op
Lucht kent ventilatie, muur bij vocht en warmte via diffusie.
Hoe warmer de lucht, hoe meer vocht ze kan bevatten.
Als binnenshuis de lucht vrij beweegt; is waterdamp per m3 lucht overal
In koude vertrekken kan de lucht minder damp bevatten; geeft problemen
De relatieve vochtigheid in de vertrekken wordt door de muren constant gehouden. Snel even luchten zal geen effect hebben.
De schade kan groot zijn en het effect langdurig vanwege de tijd en de hoeveelheid vocht die mee gemoeid is.
Efficiënte vochtafvoer:
  Vocht afvoeren bij de bron (bijv. fornuis;efficiënt en met minder energieverlies).
  Bij een hoge vochtigheid constant voldoende ventileren. De muren bevatten veel vocht, en geven dat slechts geleidelijk af.

## Slide 15
Rendement op bovenwaarde | Rendement op onderwaarde | Keurmerk oud | Keurmerk na sept. 2015
83% | n.v.t. | VR | Open combi VR-ket(30 kW)
90% | 100% | HR100 | n.v.t.
94% | 104% | HR104 | n.v.t.
96% | 107% | HR107 | HR
HR ketel
107% rendement? Kwestie van definitie
Een rendement is in warmtehoeveelheden Q, :
r= Q_nuttig/ Q_(toegevoegd)
Hoe krijg je meer nuttige warmte
Uit iets waar dat niet in zit
Verschil is verdampingswarmte =warmte nodig om massa-eenheid stof van een gecondenseerde toestand (vast, vloeibaar) in gas om te zetten (condensatie).
Er is dus (met voor Nederlands gas de waarden):
energetische boven- bruto stook-of verbrandingswaarde (Hb 35,17 MJ/m3)
energetische onderwaarde, ook (netto) stookwaarde (Ho 31,65 MJ/m3)
Europese richtlijnen schrijven de onderste verbrandingswaarde voor;
Een HR-ketel de wint energie uit waterdamp terug en komt dus boven 100%
Rookgascondensor =warmtewisselaar, die rookgas met water afkoelt beneden het dauwpunt, om verdampingswarmte van de waterdamp in het rookgas nuttig gebruiken.

## Slide 16
Warmte pomp werking
We beginnen hier
Die kant op
ìnput

## Slide 17
Plus ventilatie warmtepomp
Haalt warmte uit ventilatielucht
Ventilator in huis
warmtepomp
Voor woningen meestal niet relevant
Grote
Tuin nodig
Bron vrij kostbaar
Geluid
toetsen
bij Jan

## Slide 18
Richtgetal vermogen watt per m2
Benadering bepalen vermogen op basis van m2
woning en bouwjaarnormen (t.v.v transitieberekening)
warmtepomp
Verwarming |  |  |  |  |  | 
Oppervlakte huis |  |  | 139 | m2 |  | 
Richtgetal tabel |  |  | 45 | Watt/m2 | Bouwjaar 2001 met wtw | 
Vermogen |  |  | 6,255 |  |  | 
 |  |  |  | Bruto kWh | Netto kWh | Gas m3 z WP
Vollast uit tabel |  |  | 1650 | 10320,75 |  | 1173
COP |  |  | 5 |  | 2064 | 
Tapwater |  |  |  |  |  | 
2 personen uit tabel |  |  |  | 2000 |  | 227
COP |  |  | 2,5 |  | 800 | 
Totaal elektr. verbruik |  |  |  | 12320,75 | 2864 | 1400
Uitgaande van |  | 1 | m3 | 8,8 | kWh | 
Normale hoogte

## Slide 19
Elektrisch verwarmen Infrarood

## Slide 20
Geleiding of conductie wet van Fourier. Hebben we gehad.
binnen
Buiten
Spouwmuur
Stroming (convectie). Dit is warmteoverdracht door verplaatsing van een warme vloeistof of een warm gas, of van een koude vloeistof of een koud gas. Dus ook warmtepomp
En spouwmuur
Straling (radiatie) het andere
lichaam absorbeert deels
binnenkomende straling
en zet die om in warmte.
Ook vloer en muur.
Elektrisch verwarmen Infrarood

## Slide 21
Elektrisch verwarmen Infrarood
Dit moet passen in totaal plaatje
http://www.indutecc.nl
(Schuurman) met
www.jowitherm.nl
www.hollandinfraroodtechniek.nl
www.thermiq.com
Voordeel lage installatie en onderhoudskosten.
Bij hoge kWh prijs goed narekenen;
testen of je het prettig vindt.
Overzicht van een leverancier
Letwel; goed installeren

## Slide 22
https://manniel.infoteur.nl/specials/keuken-apparatuur.html
Inductiekookplaat hebben elektrische spoelen en genereren onder de pan een magnetisch veld met een frequentie van tussen de 25 en 100 kilohertz. Denk om pannen
De magnetron is meestal 2,45 GHz en de golflengte ongeveer 12 cm (in de UHF-band). Voor kiezen keuken apparatuur
.
Voor keukens bezoek www.inspiratiehuis2020.nl
Eventueel in overleg met
www.kosterselektra.nl/Kosters%20AUDIO.html
Stoomkoken V-ZUG met met zijn Combi Steam MSLQ voor "een wereldprimeur Dit apparaat combineert microgolfoven, conventionele oven en een stoomoven in één. Is gezonder www.kokenmetstoom.be
Voor huishoudelijke apparaten en labels ga naar Milieu Centraal huishoudelijke apparaten
Huishoudelijke apparaten

## Slide 23
Dak
hoek
richting
dak
Wattpiek(Wp) =vermogen PV paneel onder vastgestelde standaarden: Sterkte licht, 1000W/m2 met bepaalde richting.
Heiloo 1Wp is +/_ 0.9 kWh per jaar in optimale situatie
Basis is verder geen schaduw (solar edge)
Reductie
Factor
Heiloo
Start 90%
Zonne energie

## Slide 24
Solar edge Opitmizer
P | U | I | R
200 | 40 | 5 | 8
200 | 40 | 5 | 8
200 | 40 | 5 | 8
600 |  |  | 
P | U | I | R | I bep. | P
200 | 40 |  | 8 | 2,24 | 89
40 | 17,89 | 2,24 | 8 | 2,24 | 40
200 | 40 |  | 8 | 2,24 | 89
440 |  |  |  |  | 219
Elektronisch ‘Waterzijdig inregelen’ met elektrisch
P | U | I | R | I opt | opt P
200 | 44,7 |  | 10 | 4,47 | 200
40 | 8,9 | 4,5 | 2 | 4,47 | 40
200 | 44,7 |  | 10 | 4,47 | 200
440 |  |  |  |  | 440
Opwekker
‘pomp’
Interne
weerstand
Omvormer
Voorbeeld met
3 panelen
Voorbeeld
Solar edge
Regeling
elektronisch

## Slide 25
Glas-Glas panelen
www.solarwatt.nl
www.indutec.nl
(Schuurman)

## Slide 26
Esthetisch bouwen
Stafier, www.stafiersolar.com
Emergo. www.emergo.nl
http://www.brandsma-bouwadvies.nl
Tulipps, www.tulipps.com
www.plusdak.nl
ZigZag solar, www.zigzagsolar.com
Solinso, www.solinso.nl
Exasun, www.exasun.com

## Slide 27
Tot slot
Denk aan onze eigen acties en nieuwe collegae
PV panelen op eigen dak
PV panelen op dak derden
of met VVE
Maak eens een mooie foto
van je huis
Wellicht nog
waterzijdig inregelen
Windcertificaten
En dat alles in de helpdesk
En op
www.heilooenergie.nl/index.php

## Slide 28
En nu onze kennisbank